| Zn.: 4246/2017/343 Vybavuje: Ing. Dubjel tel.: 052/4391205 su@podolinec.eu |  |  | Podolínec 26.09.2017 |
| --- | --- | --- | --- |
| OZNÁMENIE |

Mesto Podolínec, ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 zákona č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku /stavebný zákon/ v znení neskorších predpisov a podľa zákona č.416/2001 Z.z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a VÚC   oznamuje, že zriaďovanie nových vyústení komínov na bytových domoch podlieha v zmysle § 55 stavebného zákona stavebnému povoleniu.  Vykonaním takýchto prác bez súhlasu stavebného úradu sa stavebník dopúšťa priestupku v zmysle §105, odst. 2a stavebného zákona.

Mesto Podolínec, ako príslušný správny orgán pri prenesenom výkone štátnej správy v oblasti ochrany ovzdušia podľa § 27 zákona č. 137/2010 Z.z. o ovzduší oznamuje, že podľa § 17 ods. 1a je na    povolenie stavieb veľkých zdrojov, stredných zdrojov a malých zdrojov znečistenia ovzdušia vrátane ich zmien potrebný súhlas príslušného orgánu ochrany ovzdušia.

Zároveň oznamuje, že v zmysle prílohy č.9, vyhl. MŽP SR č.410/2012 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o ovzduší nie je možné odvádzať spaliny vyústením cez vonkajšiu stenu budovy.

podľa ods.6. prílohy č.9 vyhl. vyústenie výduchu na vonkajšiu stenu budovy môžu mať výlučne

a) zariadenia na spaľovanie ZPN na priame vykurovanie s prirodzeným odvodom spalín a bez núteného prívodu spaľovacieho vzduchu s MTP ≤ 12 kW, ak budú splnené osobitné podmienky zverejnené vo vestníku

b) zariadenia na spaľovanie zemného plynu a skvapalnených uhľovodíkových plynov s MTP < 35 kW, ak ide o budovy s vydaným povolením do 31. decembra 2003, ktoré nemali riešený odvod spalín nad strechu budovy, a pri rekonštrukcii nemožno zo stavebnotechnických alebo požiarnobezpečnostných dôvodov riešiť odvod spalín nad strechu, ak budú splnené osobitné podmienky zverejnené vo vestníku,

c) zariadenia umiestnené vo výrobných halách v priemyselných areáloch, ak sa odborným posudkom preukáže splnenie požiadaviek na rozptyl emisií podľa bodu 1.

Upozorňujeme majiteľov a nájomcov bytov, že v prípade porušenia uvedených zákonov a nariadení bude Mesto Podolínec postupovať v zmysle ustanovení zákona č. 50/1976 Zb. (stavebný zákon), a zákona č. 137/2010 Z.z. o ovzduší a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní.

Ing. Daniel Marhevka

primátor mesta

v.r.