Výzva na dodanie cenovej ponuky

„Modernizácia a rozšírenie kamerového systému mesta Podolínec“

Požiadavky obce na dodanie a montáž  kvalitného kamerového systému s bezdrôtovým profi riešením  v zmysle uvedenej špecifikácie:

| P.č. | Popis | MJ |
| --- | --- | --- |
| 1. | Kamera |  |
|  | Min. 2 MPx exteriérová PTZ IP kamera, 1920x1080 px, objektív: 4.3-129.0mm / 30x optický + 16x digitálny zoom, podpora micro SD karty do 128GB, 3D DNR / defog / digital WDR / AGC / HLC / BLC / POE, IR do 150m, držiak pre uchytenie kamery na stĺp resp. roh budovy | 6 ks |
| 2. | Nahrávacie zariadenie |  |
|  | Min. 8 kanálové IP nahrávacie zariadenie, výstupného pásma 256 Mbps, 1xHDMI @4K, 1x VGA @1080p výstup, 2xHDD SATA Max. 8TB, 1xUSB 2.0, 1xUSB 3.0, 1x sieť RJ 45 10/100/1000M, podpora IP PTZ, užívateľský software | 1 ks |
| 3. | HDD |  |
|  | pevný disk min. 4TB, vhodný pre NVR záznamové zariadenia v prevádzke 24/7 | 1 ks |
| 4. | Klávesnica |  |
|  | Klávesnica sieťová, ovládanie PTZ kamier (IP, analóg), joystick, RS485, RJ45, alarmový displej | 1 ks |
| 5. | PC Klient |  |
|  | PC určený na monitorovanie do 64 kamier, i7 core, 8GB DDR4, HDD SATA 7.2K rpm LFF, samostatná graficka karta, Ethernet 1Gb, Micro ATX Tower audio výstup, operačný systém min. Microsoft Windows 7 | 1 ks |
| 6. | Monitor |  |
|  | TN LED 1920x1080 min. 24", HDMI, VESA | 1 ks |
| 7. | Anténa 1 |  |
|  | Technológia pre wifi prenos, sektorová anténa 120°, pásmo 5 GHz, min 19 dBi, kompatibilná s existujúcou sieťou, H+V polarizácia, zabezpečenie odrušenia samostatným modulom, AP/client mód, WDS/Bridge, regulácia výkonu | 1 ks |
| 8. | Anténa 2 |  |
|  | Technológia pre wifi prenos, smerová anténa max. 20 °, pásmo 5 GHz, napájanie cez POE, min 2x25 dBi, wifi:802.11n (300Mbit); LAN:10/100 Ethernet, spoločne s ramennou konzolou | 5 ks |
| 9. | Switch POE |  |
|  | Switch 4+1 port, POE, komunikačná trasa až do 250 m | 1 ks |
| 10. | Inštalač. krabica |  |
|  | Inštalačná krabica s uchytením na stĺp a vnútorným príslušenstvom | 2 ks |
| 11. | UPS |  |
|  | Line-interactive zdroj nepretržitého napájania min. 1000VA | 3 ks |
| 12. | Napájací zdroj pre kamery |  |
|  | Zdroj pre PTZ kamery, 230/24V – 3 A | 6 ks |
| 13. | Rack |  |
|  | Rozvádzač 12U, 19“, vnútorné príslušenstvo (police, rozvodný panel 9x230, UPS,...) | 1 ks |
| 14. | Kabeláž |  |
|  | Potrebná kabeláž na prenos video signálu a jej inštalácia | 1 kpl |
|  | Potrebná kabeláž pre napájanie systému a jej inštalácia | 1 kpl |
| 15. | Plošina |  |
|  | Prenájom vysokozdvižnej plošiny | 1 kpl |
| 16. | Ostatné výdavky |  |
|  | Inštalačný materiál (elektroinštalačné trubky a lišty, kotvy, prechodky, zásuvky, ...) | 1 kpl |
|  | Montážne práce, presunutie pôvodných kamier 4 ks, nastavenie a odskúšanie systému, výškové práce, zaškolenie personálu, porealizačná dokumentácia, cestovné a režijné náklady | 1 kpl |

Celkom  bez DPH								 	     .............€

DPH

Konečná cena s DPH 								     ............€

Ďalšie podmienky:

Záručná doba, certifikát na kamerový systém, realizácia dodávky a montáže zákazky musí byť v súlade s platnými normami STN a legislatívnymi normami, dodávané komponenty musia byť kompatibilné s existujúcim systémom.

Predpokladaná hodnota zákazky:	15.000 € s DPH

CP doručte  osobne, alebo poštou na adresu Mesto Podolínec, Námestie Mariánske 3, 065 03 Podolínec do 14.9.2017 do 11 hod.

Zmluvný vzťah: Zmluva o poskytovaní technickej služby v súlade so zákonom č. 473/2005 Z.z. o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti v znení neskorších predpisov a vyhlášky Ministerstva vnútra SR č. 634/2005 Z.z, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o súkromnej bezpečnosti.

Termín plnenia zmluvy: Najneskôr do 31.12.2017

Súčasťou cenovej ponuky sú:

- identifikačné údaje, kontakty

- doklad oprávňujúci vykonávanie požadovaných prác a dodávku materiálu

- Licencia na prevádzkovanie technickej služby vydanú MV SR (KRPZ)

- Oprávnenie pre činnosť na vyhradených technických zariadeniach elektrických podľa §15 zákona č.124/2006 Z.z.

- Uchádzač predloží min. päť referenčných listov potvrdených Objednávateľom, preukazujúci realizáciu zákazky (za predchádzajúcich päť rokov ku dňu predkladania ponúk) rovnakého/podobného charakteru zákazky, v objeme rovnajúcej sa min. 10.000,- EUR bez DPH.

Kontakt: Mgr. Pavel Mularčík, tel.č.: 052/439 12 05

Ing. Daniel Marhevka

primátor mesta

V Podolínci dňa 6. septembra 2017